- 最终磋商报价表

采购项目名称：一期学生宿舍3#4#楼加装洗手盆

采购项目编号：WZZC2019-C3-06004-GXXL

| 序号 | 服务内容 | 类型或规格 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三槽不锈钢洗手盆 | 1、长1.8米*宽0.6*高0.8，304不锈钢厚度1.0CM，加高挡水边，加高边缘R角设计，X型导流线，可调节脚（可调节≥2CM）。 2、单冷水龙头1个/槽。 3、不锈钢调节腿4个/台。 4、不锈钢提篮下水口1套/槽。 5、国标铁水管，软水管（包含安装所需的管材）。 | 144套 | 288000.00 |
| 2 | 安装及维修人工 | 安装及维修已损坏的洗手盘周边设施 | 144套 | 50500.00 |
| 总报价（人民币） |  | 大写： 叁拾叁万捌仟伍佰元整 小写：¥ 338500.00 元 |  |  |
| 交货及安装、维修地点 |  | 广西梧州市采购人指定地点 |  |  |
| 服务期限 |  | 签订合同后7个日历天货物交货，安装调试在15个工作日完成并验收合格。 |  |  |